2023年第1次苏州市临床免疫室间质评活动安排

一、检测项目与时间表：

2023年第1次临床免疫室间质评共3个批号，要求检测乙肝标志物（HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb 5项）和丙肝抗体（抗-HCV）共6个项目。活动时间安排如下：

| 室间质评活动 | 质控物批号 | 测定时间 | 回报截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 2023411、2023412、2023413 | 4月16日～4月22日 | 4月28日 |

二、质控物保存、处理和回报：

1、收到质控物后请仔细检查其包装和内容物的完整性以及标本的数量和编号，质控物血清保存在-20℃冰箱，开盖后存4℃冰箱,可保存一周，避免反复冻融,使用时请混匀。

2、按你室常规方法对质控物进行测定。质控样本视为具有潜在传染性。

3、HBcAb只需检测原倍样本回报结果，对稀释后的样本检测不要求。

三、回报要求：

结果上报请登陆网址 http://www.yyeqa.com/ ,用户登陆账号为“SZ原单位编号”,见清单内实验室编号；报表内仪器方法试剂等栏可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项，也可更改。

四、评价方法：不分组。