2023年第1次苏州市临床常规化学室间质评活动安排

一、检测项目与时间安排：

2023年第1次临床化学室间质评共5个批号（参加省级室间质评的单位生化质控品不另发，但需上网填写回报）。开展质评项目22个（K、Na、Cl、Ca、Glu、Urea、TP、Alb、Cr、TCh、TG 、TBil 、ALT、AST、P、UA、ALP、GGT、LDH、HDL、CK、AMY），活动时间安排如下：

| 质评活动 | 质控物批号 | 测定时间 | 回报截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 2023311、312、313、314、315 本次市质控物标签与省中心同步， 省参评单位不发质控品按省批号顺序回报 | 4月16日～4月22日 | 4月28日 |

二、质控物保存与处理方法：

1、质控物的保存：收到质控物后，请按活动安排中的要求检查质控物是否破损或缺少。未复溶的质控血清应保存在2～8℃冰箱中。应将质控样本以患者标本对待，并视为具有潜在传染性。

2、质控物的处理方法：使用时将质控物从冰箱中取出,按说明书用3.0ml蒸馏水或去离子水复溶,加盖室温放置30分钟,轻轻混匀至完全溶解后进行测定。

三、回报要求：

1、结果上报请登陆网址 http://www.yyeqa.com/ ,用户登陆账号为“SZ+原单位编号”,见清单内实验室编号；报表内仪器方法试剂等栏可以点击报表上方“复制上一次”自动复制上次质评填报项，也可更改。

2、不参加省室间质评的单位需上报室内质控数据，填报方法可以参看上报平台公告栏。

四、评价方法：采用PT方案。苏州市质评与省临检中心同步，测定项目靶值由省中心提供。