2023年苏州市 临床微生物 室间质评活动说明

- 2023年苏州市临床微生物室间质评活动时间安排：

| 室间质评活动 | 质控物批号 | 测定日期 | 回报截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次 | 2023511、2023512、2023513、2023514、2023515 | 4月16日~4月22日 | 4月28日 |
| 第2次 | 2023521、2023522、2023523、2023524、2023525 | 10月15日~10月20日 | 10月26日 |

- 质控样品的处理：

质控品为冻干菌种，用0.2ml新鲜牛肉汤溶解，5分钟后混匀，用无菌吸管取2-3滴接种于培养皿内分区划线接种培养。质控样品应当作有传染性物质，小心处理，高压灭菌后才能丢弃。

- 质评填报网址：

结果上报请登陆新网址 http://www.yyeqa.com/ ,用户登陆账号 “SZ单位编号”，需填写微生物菌种鉴定与药敏试验报表。

四、评价方法：

质控菌株购自上海临检中心微生物室。每次菌株告知标本来源，报告致病菌；其中指定菌株要求同时报告药敏试验结果。评价标准依旧为：菌种鉴定到种每株20分，鉴定到属得10分。药敏根据所选菌种另定抗生素分值。

附：微生物室间质评菌株说明（2023年度两次质评菌株同时发放，请妥善保存并根据活动时间安排检测）

一、菌种鉴定：

第1次（4月检测）    质控批号：2023511  橙盖   （痰培养标本） ★需报告药敏结果

质控批号：2023512  紫盖   （粪培养标本）

质控批号：2023513  蓝盖   （痰培养标本）

质控批号：2023514  白盖   （痰培养标本）

质控批号：2023515  黄盖   （痰培养标本）★需报告药敏结果

第2次（10月检测）   质控批号：2023521  黄盖   （痰培养标本）★需报告药敏结果

质控批号：2023522  白盖   （痰培养标本）

质控批号：2023523  黄盖   （痰培养标本）★需报告药敏结果

质控批号：2023524  紫盖   （痰培养标本）

质控批号：2023525  白盖   （粪培养标本）

二、药敏试验:

以上标注★需报告药敏试验结果的质控批号，请根据菌株鉴定结果，自行选择合适的抗生素并报告药敏结果：抑菌圈直径(mm)或MIC(ug/ml )、检测结果（必填）、临床报告结果（必填）。